| 水利技术标准作业指导书 | 共4页 |
| --- | --- |
| # ZY-05-2013制修订项目征求意见稿编制说明 | 第一版第0次修改 |
|  | 颁布日期：2013年4月3日 |

水利技术标准

《小型水轮机现场验收试验规程》

（征求意见稿）

编制说明

主编单位: 中国水利水电科学研究院	（签章）

2015年4月7日

- 一、标准编制的依据和原则

（一）编制依据

按照2014年11月召开的工作大纲审查会上与会专家的意见和建议进行编制，在编制过程中，根据中文的表达习惯对章节的条文内容进行表述。

（二）编制原则

等同采用IEC 62006：2010进行编制。

- 二、技术要素及其协调性

（一）技术要素及其来源依据，详见ZY-19-2013

（二）技术要素在本标准内部的协调性，详见ZY-20-2013

三、重大争议及其处理情况

填写ZY-22-2013

| 水利技术标准作业指导书 | 共2页 |
| --- | --- |
| # ZY-19-2013技术要素，其来源依据和主要变化 | 第一版第0次修改 |
|  | 颁布日期：2013年4月3日 |

| 技术要素 |  |  |  |  | 来源依据 |  |  |  |  | 主要变化情况（与上一阶段相比） | 主要变化情况的理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 第一次出现的条款号或附录号 | 类型 | 主要内容 | 成熟程度（勾选唯一项） | 序号 | 类型 | 名称 | 文件号或编号 | 主要相关内容 |  |  |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 一 | 4.2 性能保证范围 | 指标 | 输出功率、效率 | √常规 □先进 □发展中 | 1 | 相关标准 | Hydraulic machines – Acceptance tests of small hydroelectric installations | IEC 62006-2010 | 所有保证值都涉及在参考剖面1和2之间的水力通道（水轮机保证领域）和相应的净水头。 | 无 |  |
| 一 | 4.2 性能保证范围 | 图表 | 图15 最大输出功率 | √常规 □先进 □发展中 | 2 | 相关标准 | Hydraulic machines – Acceptance tests of small hydroelectric installations | IEC 62006-2010 | 输出功率-静水头曲线 | 无 |  |
|  |  | 图表 | 图B 18 实例：与导叶开度对应的流量 | √常规 □先进 □发展中 | 3 | 相关标准 | Hydraulic machines – Acceptance tests of small hydroelectric installations | IEC 62006-2010 | 流量-导叶开度曲线 | 无 |  |
|  |  | 图表 | 图19 特性曲线 | √常规 □先进 □发展中 | 4 | 相关标准 | Hydraulic machines – Acceptance tests of small hydroelectric installations | IEC 62006-2010 | 效率曲线 | 无 |  |
| 二 | 8.3 水轮机相对效率 | 公式 | 用公式(5)计算相对水轮机效率 | √常规 □先进 □发展中 | 1 | 相关标准 | Hydraulic machines – Acceptance tests of small hydroelectric installations | IEC 62006-2010 | 计算水轮机相对效率 | 无 |  |
|  |  | 公式 | 用公式(6)计算相对流量 | √常规 □先进 □发展中 | 2 | 相关标准 | Hydraulic machines – Acceptance tests of small hydroelectric installations | IEC 62006-2010 | 计算水轮机相对流量 | 无 |  |
|  |  | 公式 | 用公式(8)计算水电站装置效率 | √常规 □先进 □发展中 | 3 | 相关标准 | Hydraulic machines – Acceptance tests of small hydroelectric installations | IEC 62006-2010 | 计算水电站装置效率 | 无 |  |
| 三 | 9.4 综合不确定度 | 公式 | 用公式(13)计算总测量不确定度 | √常规 □先进 □发展中 | 1 | 相关标准 | Hydraulic machines – Acceptance tests of small hydroelectric installations | IEC 62006-2010 | 计算综合不确定度 | 无 |  |
|  |  | 图表 | 图26 水头总不确定 | √常规 □先进 □发展中 | 2 | 相关标准 | Hydraulic machines – Acceptance tests of small hydroelectric installations | IEC 62006-2010 | 对低水头水轮机自由水位下的水头总不确定度 | 无 |  |
|  |  | 图表 | 表8水轮机特性曲线的整体不确定度 | √常规 □先进 □发展中 | 3 | 相关标准 | Hydraulic machines – Acceptance tests of small hydroelectric installations | IEC 62006-2010 | 对综合不确定度的评估 | 无 |  |

注：1、技术要素按第一次出现的条款号或附录号排列；其类型包括：指标、参数、术语、符号代号、公式、图、表、方法。

2、来源依据按类型排序，其类型包括：法律、法规、规范性行政文件、规划、领导讲话、相关标准、招标文件、著作、论文等；其中相关标准按水利部主管的国家标准和行业标准、其他部委主管的国家标准和行业标准、协会标准、地方标准、企业标准、国际标准、区域标准、其他国家的标准、事实标准、联盟标准的类别顺序排列；同一类相关标准按标准编号排列；同一标准按条款号或附录号排列。

著作主要指行业内认可度高、影响力大、政府认可的工作指南、操作手册、教科书、百科全书、产品说明书，以及工程建设、生产实践、科研项目等。

论文包括杂志或会议论文。

3、页面不敷，可另加页。

| 水利技术标准作业指导书 | 共1页 |
| --- | --- |
| # ZY-20-2013技术要素在本标准内部协调性，其变化及理由 | 第一版第0次修改 |
|  | 颁布日期：2013年4月3日 |

| 本标准 |  |  | 本标准内部 |  |  | 与第一次出现的技术要素条款相比的关系（勾选唯一项；不一致的情况需说明理由） | 主要变化情况（与上一阶段相比） | 主要变化的理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术要素类型 | 主要内容（简述） | 序号 | 条号或附录号 | 主要内容（详述） |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 一 | 指标 | 最大输出功率 | （一） | 4.2.2 | 发电机最大出力，包括4.2.5中a)到d)的损失Pgen, max = f (H) |  | 无 |  |
|  |  |  | （二） | 7.2 | 考虑到系统和随机误差，保证的发电机（变压器）最大输出功率应等于或大于测量值和评估值。对此保证值，参考水头是在水轮机保证范围1和2之间的净水头。 | 一致：√引用；□摘录；□改写 □不一致（理由： ） | 无 |  |
| 二 | 指标 | 水轮机效率 | （一） | 4.2.4 | 水轮机效率 |  | 无 |  |
|  |  |  | （二） | 7.4 | 依据绝对流量测量的水轮机效率试验 | 一致：√引用；□摘录；□改写 □不一致（理由： ） | 无 |  |
|  |  |  | （三） | 8.4 | 在水轮机绝对效率测试的基础上，可以可采用下来公式（9）估算水轮机的绝对效率： | 一致：√引用；□摘录；□改写 □不一致（理由： ） | 无 |  |
|  |  |  | （四） | 9.4.5 | 水轮机效率依赖于评估各个分量（水头 、流量 、功率 ） | 一致：√引用；□摘录；□改写 □不一致（理由： ） | 无 |  |
|  |  |  | （五） | A．1.8.1 | 水轮机效率 | 一致：√引用；□摘录；□改写 □不一致（理由： ） | 无 |  |
| 三 | 方法 | 指数试验 | （一） | 7.3.2 | 指数试验是基于流量的相对测量方法 |  | 无 |  |
|  |  |  | （二） | 8.3.2 | 相对流量 | 一致：√引用；□摘录；□改写 □不一致（理由： ） | 无 |  |
|  |  |  | （三） | 9.4.4 | 指数试验不确定度 | 一致：√引用；□摘录；□改写 □不一致（理由： ） | 无 |  |

注：1、按技术要素类型排序。类型包括：指标、参数、术语、符号代号、公式、图、表、方法等。同一类型按条款号及附录号排列。

2、页面不敷，可另加页。

| 水利技术标准作业指导书 | 共1页 |
| --- | --- |
| # ZY-22-2013重大争议及处理 | 第一版第0次修改 |
|  | 颁布日期：2013年4月3日 |

| 序号 | 争议的要点 | 具体意见 |  | 争议来源 （勾选唯一项） | 处理情况 （勾选唯一项） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 无 |  |  | □上阶段提请本阶段决策事项 □编制组内部的难点或存疑 □其他，请详细说明 | □已解决 □提请下阶段决策 □需开展深入工作 □其他，请详细说明 |

注：1、按争议的要点排列，针对同一争议的不同意见应分别列出。

2、若本标准涉及行政管理的相关内容，需重点说明。

3、页面不敷，可另加页。