- 附件2

- 水利建设质量工作项目考核表

项目名称：                              考核时间:                    考核得分：

| 考核指标 | 序号 | 考核要点 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目法人 质量管理 （20分） | 1 | 质量监督手续办理 | 3 | □1.未办理质量监督手续的，扣3分。 □2.质量监督手续办理不及时的，扣1分。 |  |  |
|  | 2 | 质量管理制度建设 | 3 | □1.未建立质量管理制度的，扣3分。 □2.质量管理制度内容不完善、责任不明确的，扣1分。 |  |  |
|  | 3 | 质量管理机构及责任人 | 3 | □1.项目法人组建不规范的，扣3分。 □2.无质量管理机构及责任人的，扣2分。 □3.质量管理机构及人员配备不能满足项目需要的，扣1分。 |  |  |
|  | 4 | 参建单位质量行为和工程质量检查 | 4 | □1.未对参建单位质量行为和工程质量进行检查且无相关记录的，扣4分。 □2.未对检查发现问题提出明确整改意见的，扣3分。 □3.检查发现问题整改不及时或不到位的，扣2分。 □4.检查相关记录不完整的，扣1分。 |  |  |
|  | 5 | 设计变更手续办理 | 3 | □1.未经审批擅自实施设计变更的或将工程设计变更肢解规避审批的，扣3分。 □2.不按照规定权限、条件和程序审查、报批工程设计变更文件的，扣2分。 □3.设计变更文件编制或审批管理不规范的，扣1分。 |  |  |
|  | 6 | 历次检查、巡查、稽察所提出质量问题的整改 | 4 | □1.质量问题未制定整改方案或未落实整改责任，敷衍塞责、弄虚作假的，扣4分。 □2.质量问题整改不到位的，扣3分。 □3.质量问题整改不及时的，扣2分。 □4.未建立整改台账的，扣1分。 |  |  |
| 勘察设计 质量保证 (10分） | 7 | 勘察设计文件质量 | 3 | □1.未建立设计质量保证体系的，扣2分。 □2.勘察设计文件签批手续不完整的，扣1分。 |  |  |
|  | 8 | 现场设代机构或责任人 | 3 | □1.未设立设计代表机构或无设计代表的，扣2分。 □2.现场设计人员及专业不满足工作需要的，扣1分。 |  |  |
|  | 9 | 现场服务及工作记录 | 4 | □1.无现场服务的，扣4分。 □2.不能按时提供设计文件及施工图纸的，扣3分。 □3.未按有关规定及设计合同进行设计文件技术交底或未参加需设计人员参加的各类验收的，扣2分。 □4.现场服务不及时或工作记录不完整的，扣1分。 |  |  |
| 施工质量 保证 （30分） | 10 | 施工质量管理制度建立与执行 | 5 | □1.未建立健全质量保证体系的，扣4分。 □2.质量管理制度不健全的，扣3分。 □3.未落实质量责任制的，扣2分。 |  |  |
|  | 11 | 现场施工管理机构及责任人 | 10 | □1.未设置现场施工管理机构的，扣10分。 □2.未按投标文件配备项目经理或技术负责人，并未经项目法人同意变更的，或变更后人员资格不符合要求的，扣6分。 □3.未按投标文件配备施工员、质量员、安全员、材料员、资料员等，且不具备相应资格条件的，每缺一人扣2分。 □4.项目经理或技术负责人未能根据工作需要驻工地现场的，每人次扣2分。 |  |  |
|  | 12 | 施工过程质量控制 | 10 | □1.施工过程质量控制不到位，存在不按设计文件要求施工，或单元（工序）工程质量检验评定不合格即进行下一单元（工序）施工的，扣8分。 □2.未报验即进行施工或施工质量报验弄虚作假的，扣6分。 □3.未按设计要求、施工技术标准、合同约定进行自检，质量检验与评定不规范的，扣4分。 □4.施工检验与评定资料不齐全的，扣3分。 □5.施工档案资料签字不符合要求的，扣1分。 |  |  |
|  | 13 | 施工材料、设备选用 | 5 | □1.将不合格建筑材料和工程设备用于工程的，扣5分。 □2.施工材料、设备选用不规范，未提供质量检验合格证明、使用说明书及相应的许可证或认证证书等相关材料，或未按规定进行检验的，扣3分。 □3.施工材料、设备选用不规范，质量检验合格证明、使用说明书及相应的许可证或认证证书等相关材料不全；进场原材料报验代表量大于规范要求的或未报验就投入使用的，扣2分。 |  |  |
| 监理质量控制 （17分） | 14 | 现场监理机构及责任人 | 5 | □1.无现场监理机构的，扣5分。 □2.监理人员配备未履行合同约定，不能满足项目要求的，每缺一人，扣1分。 □3.监理单位未按合同约定时间提供监理服务的，扣3分。 □4.监理人员资格不符合相关规定的，扣2分。 □5.监理人员变更不符合要求的，扣1分。 |  |  |
|  | 15 | 现场监理质量控制 | 7 | □1.现场监理质量控制不到位，出现质量问题的，扣5分。 □2.未按监理规范要求进行旁站、巡视监理等，现场监理工作不规范的，扣4分。 □3.未进行跟踪检测、平行检测的，扣3分。 □4.跟踪检测、平行检测数量和频次不符合要求的，扣2分。 |  |  |
|  | 16 | 审核签发的各类文件、监理日志、监理月报 | 5 | □1.审核签发各类文件、监理月报、监理日志弄虚作假或无相关材料的，扣5分。 □2.审核签发各类文件、监理月报不及时或不规范的，扣3分。 □3.监理日志记录不完整的，扣1分。 |  |  |
| 质量检验 评定 （8分） | 17 | 原材料、中间产品和实体质量施工单位自检 | 2 | □1.未进行自检或弄虚作假的；检测单位资质、检测人员资格不符合要求的，扣2分。 □2.工程重要结构部位或隐蔽工程未进行见证取样，自检的数量及频次不满足要求，或未及时提供质量检测报告的，扣1分。 |  |  |
|  | 18 | 原材料、中间产品和实体质量监理平行检测和跟踪检测 | 2 | □1.未开展平行检测和跟踪检测或弄虚作假的；检测单位资质、检测人员资格不符合要求的，扣2分。 □2.平行检测和跟踪检测数量和频次不满足要求，或未及时提供质量检测报告的，扣1分。 |  |  |
|  | 19 | 原材料、中间产品和实体质量第三方抽检 | 2 | □1.未开展第三方抽检，检测单位资质、检测人员资格不符合要求的，扣2分。 □2.第三方抽检不规范，或未及时提供质量检测报告的，扣1分。 |  |  |
|  | 20 | 单元工程质量评定 | 2 | □1.未开展评定或弄虚作假的，扣2分。 □2.未及时组织工序验收，评定不及时的，扣1分。 □3.监理未进行复核、资料不完整，评定不规范的，扣1分。 |  |  |
| 工程验收 （7分） | 21 | 重要隐蔽（关键部位）单元工程验收 | 3 | □1.未按照项目划分确定的重要隐蔽工程，进行重要隐蔽（关键部位）单元工程验收的，扣3分。 □2.未组成联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表；验收资料不全，不能客观反映隐蔽工程实际情况的，扣2分。 □3.未报质量监督机构核备的，扣1分。 |  |  |
|  | 22 | 分部工程、单位工程验收 | 2 | □1.验收条件、验收内容、验收程序等不满足有关要求的，扣2分。 □2.验收不及时或不规范的，扣1分。 |  |  |
|  | 23 | 专项验收、阶段验收、竣工验收 | 2 | □1.验收条件、验收内容、验收程序等不满足有关要求的，扣2分。 □2.验收不及时或不规范的，扣1分。 |  |  |
| 质量事故 应急处置 （3分） | 24 | 质量事故报告 | 1 | □1.发生质量事故未报告的，扣1分。 □2.发生质量事故后未及时报告的，扣0.5分。 □3.发生质量事故后报告程序、内容不符合规定的，扣0.5分。 |  |  |
|  | 25 | 质量事故应急处置 | 1 | □1.未迅速、有效进行质量事故应急处置，安全防护、现场保护不到位的，扣1分。 □2.质量事故应急处理相关记录资料不完整的，扣0.5分。 |  |  |
|  | 26 | 质量事故责任追究 | 1 | □1.未对责任单位与责任人进行质量事故责任追究的，扣1分。 □2.未按“四不放过”的原则和有关规定对责任单位与责任人进行质量事故责任追究的，扣0.5分。 |  |  |
| 质量监督 管理 （5分） | 27 | 质量监督计划制定 | 1 | □1.未编制质量监督计划的，扣1分。 □2.制定质量监督计划不及时的，扣0.5分。 |  |  |
|  | 28 | 参建单位质量行为和工程质量监督检查 | 2 | □1.未进行检查的，扣2分。 □2.监督检查无相关记录的，扣1分。 |  |  |
|  | 29 | 工程质量核备、核定 | 2 | □1.未开展核备（定）工作的，扣2分。 □2.开展核备（定）工作不及时、不规范的，扣1分。 |  |  |
| 否决项 | 30 |  |  | 考核项目发生较大及以上质量事故或自评材料弄虚作假、故意隐瞒的，该项目考核得分为0。 |  |  |

填表人签字：                                     考核组组长：

说明：1、本表打分采用扣分制，扣分在相应评分标准前□中打√，每项要点扣分不超过该项分值；无扣分该项

分值为满分。

2、如考核中实际得分无法严格按照评分标准定量确定，请在备注一栏中进行说明。

3、水利建设质量工作项目考核得分占考核总分的40%（每个省级行政区域内选取4个项目，每个项目得分

占总分的10%）。