附件2

2020年度第二批水利工程甲级质量检测单位“双随机、一公开”抽查结果公开表

| 序号 | 单位名称 | 存在问题 | 处理意见 | 处理依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吉林省广合  检测技术有限公司 | 1.个别仪器设备和工作环境不满足检验检测要求；  2.个别检测活动未按照国家和行业标准开展 | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录 | 1.《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）第4.4.1条，《检验检测机构资质认定管理办法》（质检总局令第163号）第九条第（三）项；  2.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条第一款 |
| 2 | 吉林省同顺  水利水电工程  检测有限公司 | 1.个别仪器设备不满足检验检测要求；  2.个别检测活动未按照国家和行业标准开展 | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录 | 1.《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）第4.4.1条；  2.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条第一款 |
| 3 | 盘锦禹泰水利工程  质量检测有限公司 | 1.在全国水利建设市场监管平台填报基本信息更新不及时；  2.个别仪器设备不满足检验检测要求；  3.个别检测活动未按照国家和行业标准开展 | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录 | 1.《水利部关于印发水利建设市场主体信用信息管理办法的通知》（水建设〔2019〕306号）第十二条第一款；  2.《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）第4.4.1条；  3.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条第一款 |
| 4 | 抚顺市大兴  水利工程质量  检测有限公司 | 1.个别仪器设备和工作环境不满足检验检测要求；  2.个别检测活动未按照国家和行业标准开展 | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录 | 1.《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）第4.4.1条，《检验检测机构资质认定管理办法》（质检总局令第163号）第九条第（三）项；  2.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条第一款 |
| 5 | 佛山市科衡  水利水电工程质量  检测有限公司 | 1.检测合同未按年度统一编号；  2.个别仪器设备和工作环境不满足检验检测要求 | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录 | 1.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十九条第一款；  2.《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）第4.4.1条，《检验检测机构资质认定管理办法》（质检总局令第163号）第九条第（三）项 |
| 6 | 遵义黔通达检测  试验有限责任公司 | 1.资质认定证书附表中参数不满足《水利部关于发布水利工程质量检测单位资质等级标准的公告》（水利部公告〔2018〕3号）的要求；  2.个别仪器设备不满足检验检测要求；  3.个别检测活动未按照国家和行业标准开展 | 限期整改，期限三个月；整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录 | 1.《水利部关于发布水利工程质量检测单位资质等级标准的公告》（水利部公告〔2018〕3号）附件水利工程质量检测单位资质等级标准；  2.《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）第4.4.1条；  3.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条第一款 |
| 7 | 海口诚科工程  检测咨询有限公司 | 1.检测报告未按年度统一编号；  2.个别仪器设备和工作环境不满足检验检测要求 | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录 | 1.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十九条第一款；  2.《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）第4.4.1条 |
| 8 | 天津科信建设  工程检测有限公司 | 1.个别仪器设备和工作环境不满足检验检测要求；  2.在全国水利建设市场监管平台填报基本信息更新不及时；  3.个别检测活动未按照国家和行业标准开展 | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录 | 1.《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）第4.4.1条，《检验检测机构资质认定管理办法》（质检总局令第163号）第九条第（三）项；  2.《水利部关于印发水利建设市场主体信用信息管理办法的通知》（水建设〔2019〕306号）第十二条第一款；  3.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条第一款 |
| 9 | 沧州昊海水利工程  质量检测有限公司 | 1.检测人员数量不足；  2.个别仪器设备不满足检验检测要求；  3.个别检测活动未按照国家和行业标准开展 | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录 | 1.《水利部关于发布水利工程质量检测单位资质等级标准的公告》（水利部公告〔2018〕3号）附件水利工程质量检测单位资质等级标准；  2.《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）第4.4.1条；  3.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条第一款 |
| 10 | 山西省水利  建筑工程局中心  试验室有限公司 | 1.未及时变更资质等级证书信息；  2.质量管理体系不完善；  3.原始记录、质量检测报告编号不连续；  4.个别仪器设备和工作环境不满足检验检测要求；  5.个别检测活动未按照国家和行业标准开展 | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录 | 1.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十条；  2.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十三条；  3.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十九条第一款；  4.《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）第4.4.1条，《检验检测机构资质认定管理办法》（质检总局令第163号）第九条第（三）项；  5.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条第一款 |