2019年度第二批水利工程建设监理单位“双随机、一公开”抽查结果公开表

| 序号 | 单位名称 | 存在问题 | 处理意见 | 处理依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白银市陇中水利 监理咨询有限公司 | 监理单位无相应资质承揽工程；未按照监理合同选派满足监理工作要求的监理人员进驻现场；资质等级证书信息变更不及时；公司管理制度不完善；个别专项施工方案、防汛应急预案批复表无总监签字 | 通报批评；限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管服务平台不良行为记录。对未取得相应资质等级证书承揽监理业务的违法行为依法给予行政处罚 | 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）第六十条；《水利工程建设监理规定》（水利部令第28号）第十一条、第二十七条；《水利工程建设监理单位资质管理办法》（水利部令第29号）第十五条、附件一水利工程建设监理单位资质等级标准；《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）第3.3.4条 |
| 2 | 福建省闽泰工程 咨询有限公司 | 监理单位未按照监理合同选派满足监理工作要求的监理人员进驻现场；联合体中标后各方未共同与项目法人签订监理合同 | 通报批评；限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管服务平台不良行为记录 | 《水利工程建设监理规定》（水利部令第28号）第第七条、第十一条 |
| 3 | 广西中祥建设 工程管理有限公司 | 监理单位无技术负责人;抽查4个监理项目现场监理部均无监理工程师 | 通报批评；限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管服务平台不良行为记录 | 《水利工程建设监理规定》（水利部令第28号）第十条、第十一条；《水利工程建设监理单位资质管理办法》（水利部令第29号）附件一水利工程建设监理单位资质等级标准 |
| 4 | 青海光宇工程 管理有限公司 | 监理单位未按照监理合同选派满足监理工作要求的监理人员进驻现场；抽查1个监理项目无工程测量专业监理工程师，未开展平行检测 | 通报批评；限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管服务平台不良行为记录 | 《水利工程建设监理规定》（水利部令第28号）第十一条、第十五条 |
| 5 | 陕西鑫联 建设监理咨询 有限责任公司 | 监理单位未按照监理合同选派满足监理工作要求的监理人员进驻现场；总监理工程师同时在两个以上水利工程项目从事监理业务 | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管服务平台不良行为记录 | 《水利工程建设监理规定》（水利部令第28号）第十条、第十一条 |
| 6 | 广西三点水工程 咨询有限公司 | 监理单位无技术负责人；总监理工程师同时在两个以上水利工程项目从事监理业务 | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管服务平台不良行为记录 | 《水利工程建设监理规定》（水利部令第28号）第十条；《水利工程建设监理单位资质管理办法》（水利部令第29号）附件一水利工程建设监理单位资质等级标准 |
| 7 | 甘肃大禹工程 咨询有限公司 | 监理单位对专项施工方案审核把关不严 | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管服务平台不良行为记录 | 《水利工程建设监理规定》（水利部令第28号）第十八条 |
| 8 | 盛源鑫项目管理 股份有限公司 | 监理单位对原材料和中间产品进场审核把关不严 | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管服务平台不良行为记录 | 《水利工程建设监理规定》（水利部令第28号）第十五条 |
| 9 | 咸阳兴咸工程监 理咨询有限公司 | 总监理工程师同时在两个以上水利工程项目从事监理业务 | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管服务平台不良行为记录 | 《水利工程建设监理规定》（水利部令第28号）第十条 |
| 10 | 三明市水利水电 工程有限公司 | 抽查监理项目中1名监理人员已离职，但监理部未履行监理人员变更手序 | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管服务平台不良行为记录 | 《水利工程建设监理规定》（水利部令第28号）第十三条 |